附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | 消防器材采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 8KG干粉灭火器3具，规格：MFZ/ABC型； - 5KG干粉灭火器132具，规格：MFZ/ABC型； - 自救呼吸器113个，符合国家GB21976.7-2012标准。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |